竞争性谈判采购文件

项目名称： 团城山院区污水管道井及化粪池清掏项目

采 购 人：鄂东医疗集团市妇幼保健院

鄂东医疗集团市妇幼保健院

二○二一年十一月

目  录

第一章 竞争性谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 响应文件格式

- 第一章 竞争性谈判邀标公告

- 鄂东医疗集团市妇幼保健院团城山院区污水管道井及化粪池清掏项目采用竞争性谈判方式招标，现邀请符合条件的供应商参加投标。

- 一、项目名称：团城山院区污水管道井及化粪池清掏项目；

- 二、采购内容: 团城山院区污水管道井及化粪池清掏；

- 三、采购预算：6万元整 （一次性包干，供应商报价超过预算金额的视为无效响应。）

- 四、供应商资格条件

- 1.1、具有有效的营业执照，且营业范围包含本项目；

- 1.2、法人身份证明及提供投标人身份证复印件及委托书；

- 1.3、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人记录名单，“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录名单，以采购人现场查询结果为准；

- 1.4、本项目不接受联合体投标；

- 注 明：开标前，须进行实地现场勘察；

- 五、报名及磋商文件获取方式：

- 1、报名地点：凡有意参加投标者，请携带有效期内的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一只需提供营业执照）、公司法人授权委托书以上证件加盖公章复印件到黄石市妇幼保健院3号楼206办公室报名。

- 2、报名时间：2021年11月29 日-2021年12月2日（上午8：00-11：45,下午14：00-17：00,节假日除外）。

- 3、递交标书及开标时间：2021年12 月3 日上午9:00；

- 4、招标地点：鄂东医疗集团市妇幼保健院行政楼205会议室

- 5、联系方式

- 采购人：鄂东医疗集团市妇幼保健院

- 地址：黄石市团城山桂林南路80号

- 联系人：李老师

- 电话：0714-6357866

- 鄂东医疗集团市妇幼保健院

- 2021年11月29日

- 供应商须知

- 一、合格供应商资格条件

- 资质要求所有证书、证明文件必须是真实的。投标文件中须编入清晰的扫描件或复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由供应商自负。如发现提供任何虚假、伪造资料或文件，其投标文件将作废标处理，由此造成的一切后果由供应商承担。

- 二、响应文件要求

- 1.投标报价：

- 1.l 投标报价：以人民币报价。

- 1.2 供应商对报价的准确性负责，任何漏报、错报等均是供应商的风险。

- 1.3 供应商所投服务的报价应包括采购服务交付前的所有费用以及售后服务、税费等各项直接、间接费用。

- 1.4 供应商应将竞争性谈判响应文件用文件袋密封，并在封口处加盖谈判供应商公章。竞争性谈判响应文件袋封条上应标明：竞争性谈判项目名称、谈判供应商名称、注明“谈判时才能启封”。

- 如果未按上述规定密封和标记，采购人对竞争性谈判响应文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前启封的竞争性谈判响应文件，采购人将予以拒绝，并退回谈判供应商。

- 三、评标方法：

- 本次评审采用竞争性谈判的方式比照最低评标价法，共两轮报价，第一轮为响应文件中的报价，第二轮与谈判小组谈判后各供应商最后的报价，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按最后报价最低的供应商为成交候选供应商的评审方法，最终报价不得超过首次报价。

- 四、谈判内容：

- 1、对谈判供应商的公司注册地址、相关资质、经营业绩进行确认。

- 2、对交付时间、付款方式进行确认。

- 3、对竞争性谈判响应文件报价、竞争性优惠条款进行核实确认。

- 4、对谈判供应商的服务要求的详细描述进行确认。

- 5、谈判小组根据与供应商谈判情况，经采购人书面同意对谈判文件进行实质性变动的内容。同时书面告知所有参与谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新进行谈判，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

- 6、对谈判供应商的售后服务措施进行确认。

- 7、谈判供应商在规定的时间内确认最终谈判价格及有关承诺。

- 8、其他必须涉及的谈判内容。

- 采购需求

1、化粪池清掏（需人工下井清掏）

团城山院区化粪池共三个：

①二号楼停车场处，约350m³

②食堂门口处格栅池，约100m³

③家属楼旁，约60m³

④二号楼后角处，约25m³

2、污水井

团城山院区约40个

3、管道

团城山院区1、2、3号楼整体管道长约330米

施工单位需现场实地勘察后报价。

- 第四章 响应文件格式

（封面）

竞争性谈判

响应文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称：（公章）

年    月   日

目　 录

(格式自拟)

1、供应商相关资质；

2、响应承诺书；

3、授权委托书；

4、报价表；

5、其它资料；

响应承诺书（格式）

（采购人）   ：

为了充分体现公开、公平、公正、诚实信用原则，共同维护招投标市场秩序，本单位在参与                                 项目过程中特作以下承诺：

（一）承诺履行采购文件要求的责任和义务，承诺遵守法律法规，承诺真实投标，承诺不围标串标，承诺不弄虚作假、造假用假。

（二）我公司提交的企业营业执照、企业资质证书、许可证等资格证明文件，以及拟派本项目的相关人员证件，承诺真实、有效。

（三）不相互串通陪标、投标，不排挤其他竞争对手，损害采购人或其他供应商的利益。

（四）不以任何形式和手段打听搜集评标情况，干扰评标工作、干扰采购人做出正确判断。

（五）不以低于成本价报价竞标，不以弄虚作假等其他方式骗取中标，不以向采购人或者评标人员请客、送礼、行贿等不正当手段谋取中标。

（六）我公司中标(成交)后，承诺履行(合同)的要求，承诺拟派本项目的项目经理（仅适用于工程项目中注册建造师）在该项目竣工或完成前不参加其他项目投标活动。

（七）如违反上述有关规定，采购人有权取消我司参与投标的资格，没收项目保证金（如有），并将行为予以记录。对给采购人或其他人造成损失的，依法承担赔偿责任。对触犯刑律者，移交司法部门依法追究刑事责任。

承诺期限至本项目竣工或完成。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：    年    月    日

法定代表人授权委托书

（法定代表人直接参加磋商活动的，可不提供本项内容）

鄂东医疗集团市妇幼保健院：

（供应商名称）在下面签字或盖章的            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                       （项目编号、项目名称）的竞争性谈判采购，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自     年   月   日至     年   月   日止签字有效。

特此声明。

日期：       年      月      日

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签名）：

授权代表身份证号码：

电话：

附：法定代表人身份证复印件（正面）

附：法定代表人身份证复印件（反面）

附：授权代表身份证复印件（正面）

附：授权代表身份证复印件（反面）

报价表（首次/最终）

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 报 价： |  |
| 工 期： |  |
| 优惠条件 |  |
| 备 注 |  |

- 供应商名称（公章）：

- 授权代表（签字）：

- 日 期：    年    月    日