2020年黄石市各医疗机构预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播试剂采购项目

鄂东医疗集团市妇幼保健院就“三病”检测试剂采购项目采用竞争性谈判的方式进行招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标。

1. 项目名称：2020年黄石市各医疗机构预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播试剂采购项目；
2. 预算金额：4.7782万元整（超过预算金额视为无效投标）
3. 招标需求：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试剂名称 | 方法学要求 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 人类免疫缺陷病毒抗体监测试剂盒 | 酶联免疫法 | 96T/盒 | 71 | 盒 |  |
| 金标法 | 50T/盒 | 46 | 盒 |  |
| 梅毒螺旋体抗体监测试剂盒 | 酶联免疫法 | 96T/盒 | 144 | 盒 |  |
| 金标法 | 50T/盒 | 56 | 盒 |  |
| 乙型肝炎病毒表面抗原监测试剂盒 | 酶联免疫法 | 96T/盒 | 144 | 盒 |  |
| 金标法 | 100T/盒 | 28 | 盒 |  |

1. 投标人资格要求：
2. 投标人须拥有独立的法人资格，具有有效的营业执照；
3. 投标人须根据国家有关试剂的规定具有相应的药品生产许可证或药品经营许可证；
4. 投标人具有履行合同必须具备的供应保障能力；
5. 所投项目，必须是含黄石市医疗机构2019-2021年度医用耗材及检验试剂集中采购平台目录（含备案目录）内中标通知书；
6. 供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不良行为记录和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的不良行为记录；
7. 不接受联合体投标；

四、谈判的步骤：谈判小组首先验证各供应商法定代表人或委托授权人的身份，根据采购文件规定的供应商资格条件、评定成交的标准等事项对供应商提交的响应文件进行评审，符合招标文件实质性要求的，即为合格供应商。谈判小组将按照签到的顺序决定供应商的谈判顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，谈判小组对照采购文件与供应商的响应文件分别就采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况，第一轮谈判后，合格的供应商超过三家的，谈判小组可根据采购项目的特点、采购人的实际需求及与各供应商的谈判情况对采购文件作出实质性变动，并进行下一轮谈判，或直接进入最后报价。谈判小组从质量和服务均能满足本文件实质性要求的供应商中，按照评审价或报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

五、报名地点：凡有意参加投标者，请携带有效期内的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一只需提供营业执照）、医疗器械经营企业许可证、公司法人授权委托书、投标产品品牌授权书，以上证件加盖公章复印件到黄石市妇幼保健院3号楼206办公室报名。

六、报名时间：2021年 8 月31日-2021年9月8日（上午8：00-11：45,下午14：00-17：00,节假日除外）。

七、标书递交截止时间及开标时间： 2021 年9月9日上午9：00；

八、招标地点：鄂东医疗集团市妇幼保健院行政楼205会议室

九、联系方式

采购人：鄂东医疗集团市妇幼保健院

地址：黄石市团城山桂林南路80号

联系人：李老师

电话：0714-6357866

                                                         鄂东医疗集团市妇幼保健院

2021年8月31日

第二部分 投标须知

1.投标人须持有有效期内的营业执照，具有独立法人资格，且有从事本项目的经营范围。

2.投标文件1正1副，共计2份，并用非透明文件袋密封，在封签处加盖公章，并标明项目名称、供应商单位名称、联系方式。

3.所有响应性文件密封袋的正面须标明以下字样：

1）项目名称：2）供应商名称；3）联系方式并加盖单位公章。

4.招标文件中必须响应招标项目需求。

5.项目技术参数和需求见招标文件。

6.评标方法：谈判的步骤：谈判小组首先验证各供应商法定代表人或委托授权人的身份，根据采购文件规定的供应商资格条件、评定成交的标准等事项对供应商提交的响应文件进行评审，符合招标文件实质性要求的，即为合格供应商。谈判小组将按照签到的顺序决定供应商的谈判顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，谈判小组对照采购文件与供应商的响应文件分别就采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况，第一轮谈判后，合格的供应商超过三家的，谈判小组可根据采购项目的特点、采购人的实际需求及与各供应商的谈判情况对采购文件作出实质性变动，并进行下一轮谈判，或直接进入最后报价。谈判小组从质量和服务均能满足本文件实质性要求的供应商中，按照评审价或报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。7. 供应商所投服务的报价应包括采购服务交付前的所有费用以及售后服务、税费等各项直接、间接费用。

第三部分 招标需求

 一、采购内容：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试剂名称 | 方法学要求 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 人类免疫缺陷病毒抗体监测试剂盒 | 酶联免疫法 | 96T/盒 | 71 | 盒 |  |
| 金标法 | 50T/盒 | 46 | 盒 |  |
| 梅毒螺旋体抗体监测试剂盒 | 酶联免疫法 | 96T/盒 | 144 | 盒 |  |
| 金标法 | 50T/盒 | 56 | 盒 |  |
| 乙型肝炎病毒表面抗原监测试剂盒 | 酶联免疫法 | 96T/盒 | 144 | 盒 |  |
| 金标法 | 100T/盒 | 28 | 盒 |  |

二、服务要求：

1.配送试剂：酶联免疫法有效期在8个月以上；金标法有效期在1年以上。

2.由成交供应商送货，按用户需求分批次送货；

**第四部分 响应文件格式**

（封面）

竞争性谈判

响应文件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

供应商名称：（公章）

 年 月 日

  **目 录**

1. 响应承诺书；

2、投标报价一览表；

3、法定代表人身份证明书；

4、法定代表人授权委托书；

5、供应商资质及相关资料；

1）投标人须提供有效期内营业执照（三证合一），授权委托书、法人身份证明、委托人身份证明与与本项目相关的技术规范许可证书。；

2）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不良行为记录和参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3）投标人必须提供可靠的、正常的售后服务；

## 附件1 响应承诺书

鄂东医疗集团市妇幼保健院 ：

为了充分体现公开、公平、公正、诚信原则，共同维护招标采购市场秩序，本单位在参与 项目过程中特作以下承诺：

（一）承诺履行竞争性谈判采购文件要求的责任和义务，承诺遵守法律法规，承诺真实响应，承诺不围标串标，承诺不弄虚作假、造假用假。

（二）我公司提交的 (企业营业执照、企业资质证书、许可证等资格证明文件) 承诺真实、有效。

（三）我公司拟派 (技术负责人、及其他人员) 的 (居民身份证号) 、 (执业资格证等) 承诺真实、有效。承诺上述人员参加社会保险真实、有效。

（四）不相互串通陪标、串标，不排挤其他竞争对手，损害采购人或其他响应人的利益。

（五）不以任何形式和手段打听搜集评审情况，干扰评审工作、干扰采购人做出正确判断。

（六）不以低于成本价报价，不以弄虚作假等其他方式骗取成交，不以向采购人或者评审人员请客、送礼、行贿等不正当手段谋取成交。

（七）如违反上述有关规定，采购人有权取消我司参与响应的资格，并将行为予以记录。对给采购人或其他人造成损失的，依法承担赔偿责任。对触犯刑律者，移交司法部门依法追究刑事责任。

供应商名称（公章）：

授权代表(签字)：

日期： 年 月 日

附件2 投标报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试剂名称 | 方法学要求 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） |
| 人类免疫缺陷病毒抗体监测试剂盒 | 酶联免疫法 | 96T/盒 | 71 | 盒 |  |  |  |
| 金标法 | 50T/盒 | 46 | 盒 |  |  |  |
| 梅毒螺旋体抗体监测试剂盒 | 酶联免疫法 | 96T/盒 | 144 | 盒 |  |  |  |
| 金标法 | 50T/盒 | 56 | 盒 |  |  |  |
| 乙型肝炎病毒表面抗原监测试剂盒 | 酶联免疫法 | 96T/盒 | 144 | 盒 |  |  |  |
| 金标法 | 100T/盒 | 28 | 盒 |  |  |  |
|   **合 计（元）** |  |

 注： 1、本表为第一次报价表仅作为谈判小组了解报价组成情况，不作为最终成交价；

2、此表除保留在响应文件中外，作为参考之用；

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附件3 法定代表人身份证明书

企业名称：

企业性质：

地 址：

成立时间：

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （企业名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正面）

附：法定代表人身份证复印件（反面）

供应商名称（公章）：

 日 期： 年 月 日

附件4

法定代表人授权书

 （供应商名称）在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权 （供应商名称）的下面签字的 （授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就 （项目名称、项目编号/包号）的谈判，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自 年 月 日至 年 月 日止签字有效。

特此声明。

日期： 年 月 日

供应商名称（公章）： .

法定代表人（签章）： .

授权代表（签名）： .

授权代表身份证号码： .

电话： .

附：法定代表人身份证复印件（反面）

附：法定代表人身份证复印件（正面）

附：法定代表人身份证复印件（反面）

附：法定代表人身份证复印件（正面）

附：授权代表身份证复印件（反面）

附：授权代表身份证复印件（正面）

附件5

参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

鄂东医疗集团市妇幼保健院：

我方在此声明，我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1.我方因违法经营被追究过刑事责任；

2.我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；

3.我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次采购活动前3年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商名称（公章）：

授权代表(签字)：

日期： 年 月 日